Прайс-лист на Комплексные Очистные Сооружения (КОС)

- Объединенный песко-масло-бензоотделитель Kaskad-bio блоки ОП+ОМ+СБ

| Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, вн/наружн. мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм | Цена, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1800/1960 | 4000 | 160/160 | 200 | 713 000,00 |
| 10 | 2200/2374 | 4500 | 160/160 | 200 | 996 000,00 |
| 15 | 2200/2374 | 6000 | 225/225 | 200 | 1 267 000,00 |
| 20 | 2200/2374 | 7500 | 225/225 | 300 | 1 535 000,00 |
| 25 | 2200/2374 | 8500 | 225/225 | 300 | 1 796 000,00 |
| 30 | 2200/2374 | 9500 | 250/250 | 300 | 2 136 000,00 |
| 40 | 2200/2374 | 11000 | 250/250 | 300 | 2 251 000,00 |
| 60 | 2200/2374 | 14000 | 315/315 | 300 | 2 750 000,00 |
| 80 | 2400/2574 | 13000 | 355/355 | 300 | 3 220 000,00 |

- Денис Павлов
ООО "РосПласт"
921-308-80-69
(812) 313-43-23, 603-29-34
info@rosplast.su
www.rosplast.su